## Hoja1
PROYECTO ILG, Costa Rica
LISTADO DE ARRANCADORES, VFD y PLC
Referencia | Descripcion | Marca | Cantidad
6ES7515-2AN03-0AB0 | CPU 1515-2 PN, 1MB Prog., 4,5MB Data | Siemens | 1
6ES7521-1BL00-0AB0 | S7-1500, DI 32x24VDC HF | Siemens | 7
6ES7592-1AM00-0XB0 | Enchufe frontal torn. (mód. de 35mm) | Siemens | 9
6ES7522-1BL01-0AB0 | S7-1500, DQ 32x24VDC/0.5A HF | Siemens | 1
6ES7131-6BH01-0BA0 | ET 200SP, DI 16x 24V DC ST, emb. 1 | Siemens | 9
6ES7193-6BP00-0DA0 | BaseUnit tipo A0, BU15-P16+A0+2D | Siemens | 8
6ES7193-6BP00-0BA0 | BaseUnit tipo A0, BU15-P16+A0+2B | Siemens | 5
6ES7132-6BH01-0BA0 | ET 200SP, DQ 16x 24V DC/0,5A ST, emb. 1 | Siemens | 4
3RW5527-1HA16 | 3RW5527-1HA16 SIEMENS Arrancadores suaves SIRIUS 200-690 V 93 A, 110-250 V AC bornes de tornillo | Siemens | 1
3RW5524-1HA16 | 3RW5524-1HA16 SIEMENS Arrancadores suaves SIRIUS 200-690 V 47 A, 110-250 V AC bornes de tornillo | Siemens | 3
6SL3210-1PE32-1AL0 | SINAMICS G120 POWER MODULE PM240-2 FILTRO CL. A INTEGRADO CON FRENO CHOPPER INTEGRADO 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ POTENC. SOBRECARGA ALTA: 90KW CON 200% 3S,150% 57S,100% 240S TEMP. AMBI. -20 BIS +50 GRD C (HO) POTEN. BAJA SOBRECARGA: 110kW CON 150% 3S,110% 57S,100% 240S TEMP. AMBI. -20 BIS +40 GRD C (LO) 708 X 305 X 357 (ALXAXP), FSF GRADO PROTECCION IP20 SIN CONTROL UNIT Y UNIDAD DE MANDO APROBADO PARTIR DE LA CU FIRMWARE- VERSION V4.7 HF8 | Siemens | 1
6SL3244-0BB12-1FA0 | SINAMICS G120 CONTROL UNIT CU240E-2 PN TIPO E SAFETY INTEGRATED STO PROFINET 6DI, 3DO, 2AI, 2AO, MAX 1F-DI INTERFAZ PTC/KTY INTERFAZ USB- Y SD/MMC GRADO DE PROTECCION IP20 TEMP. AMBI. 0 HASTA +50 GRD C SIN POWER MODULE Y SIN BOP | Siemens | 1
3RW5516-1HA15 | 3RW5516-1HA15 SIEMENS Arrancadores suaves SIRIUS 200-600 V 32 A, 110-250 V AC bornes de tornillo | Siemens | 1
3RW5526-1HA16 | 3RW5526-1HA16 SIEMENS Arrancadores suaves SIRIUS 200-690 V 77 A, 110-250 V AC bornes de tornillo | Siemens | 1
6ES7521-1BH00-0AB0 | S7-1500, DI 16x24VDC HF | Siemens | 1
6ES7155-6AA02-0BN0 | ET 200SP, IM 155-6 PN ST incl. BA 2xRJ45 | Siemens | 2
3RW5517-1HA15 | SIRIUS soft starter 200-600 V 38 A, 110-250 V AC Screw terminals | Siemens | 1